水业（泵）设备用户评价指标体系及评分标准第一稿：

| 类别 | 一级评价指标 | 二级评价指标 | 权重 | 依据或判别项 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备评价指标100分 | 工艺性能 (35%) | 1.设备系统性能指标 | 6% | 对污水泵的运行是否满意 |  | 非常满意：80-100 满意：60-80 不好说：40-60 不满意：20-40 非常不满意：0-20 |
|  |  |  | 6% | 达到基本运行要求（流量、 扬程） |  | 达标：70-100 不达标：0-60 |
|  |  | 2.稳定性 | 3% | 监控设备的稳定性 |  | 非常稳定：80-100 稳定：60-80 不好说：40-60 不稳定：20-40 非常不稳定：0-20 |
|  |  |  | 3% | 流场的稳定性 |  | 非常稳定：80-100 稳定：60-80 不好说：40-60 不稳定：20-40 非常不稳定：0-20 |
|  |  |  | 3% | 效率的稳定性 |  | 非常稳定：80-100 稳定：60-80 不好说：40-60 不稳定：20-40 非常不稳定：0-20 |
|  |  |  | 3% | 振动 |  | 振动非常厉害：0-20 振动厉害：20-40 偶尔振动：40-60 不太振动：60-80 稳定不振动：80-100 |
|  |  |  | 3% | 噪声 |  | 稳定没有噪声：80-100 基本没有噪声：60-80 偶尔有噪声：40-60 有噪声：20-40 噪声明显：0-20 |
|  |  | 3.操作性 | 2% | 运营操作界面便利性 |  | 非常便于操作：80-100 可以操作：60-70 不便于操作：0-50 |
|  |  |  | 2% | 自动冲洗和洁净有污水和淤泥的污水井 | 完全免人工清洗：80-100 偶尔需人工清洗：40-70 需人工定期清洗：0-40 |  |
|  |  |  | 2% | 设备安装便利性和安全性 | 非常便利和安全：70-100 便利和安全：30-70 不便利不安全：0-30 |  |
|  |  |  | 2% | 设备维护、更换备件的便利性 | 非常便利和安全：80-100 便利和安全：40-70 不便利不安全：0-40 |  |
|  | 机械性能 （25%） | 1.机械故障率 | 5% | 保质期内，相同的某单一机械模块或者主要零件的故障频率 | 无故障：90-100 小故障（偶然）：70-80 小故障（经常）：50-60 大故障：30-40 大故障，至停机：0-20 |  |
|  |  | 2.设备寿命 | 3% | 电机绝缘等级和使用寿命 | H级，寿命≥5年：75-100 H级，3年<寿命<5年：50-75 F级，1年<寿命<3年：25-50 F级，寿命<1年：0-25 |  |
|  |  |  | 3% | 机械密封 | 大于2年：80-100 1-2年：60-80 6个月到1年：40-60 3个月到6个月：20-40 小于3个月：0-20 |  |
|  |  | 3.机械性能指标 | 5% | 泵送总效率 | 运行稳定80%-100%：80-100 运行稳定60%-80%：60-80 运行不稳定小于60%：0-60 |  |
|  | 性价比（20%） | 投资加运行费用的综合比较 | 10% | 运行费用（包括吨位水处理所需电费） | 较好：70-100 较差：0-40 |  |
|  |  |  | 10% | 吨位水处理所需维护费用（包括备件更换、人工费用等） | 较好：70-100 较差：0-40 |  |
|  | 服务 (20%) | 1.供货及时度 | 4% | 是否满意供货的速度 | 合同承诺内获得：80-100 合同承诺外获得：0-70 |  |
|  |  | 2. 安装调试 | 6% | 安装调试手册和设备性能验收，满意度 | 设备调试后正常稳定运行：80-100 设备调试后运行不稳定：40-80 设备调试后不能正常运行：0-40 |  |
|  |  | 3. 培训 | 4% | 是否提供正规的使用方面的培训，对培训的满意度 | 培训后客户能进行操作和维护：80-100 培训后客户不完全能进行操作和维：0-80 |  |
|  |  | 4. 保修 | 6% | 保修年限 | ≥ 1年：80-100 ＜ 1年：0-80 |  |
| 企业评价指标100分 | 诚信度 | 1.产地是否真实 | 25% | 声称的进口产品是否是真正产在国外 | 真实：90-100 不清楚：60-90 不真实：0-60 |  |
|  |  | 2．是否夸大产品性能 | 25% | 产品的实际性能与承诺的一致性 | 一致：80-100 基本一致：50-80 不一致：0-50 |  |
|  |  | 3.是否兑现售后服务承诺 | 10% | 售后人员解决问题的能力， | 具有专职、经过正规培训的售后人员：80-100 无专职、经过正规培训的售后人员：0-80 |  |
|  |  |  | 10% | 全国服务网络体系是否健全 | 十分健全：80-100 健全：40-80 不健全：0-40 |  |
|  |  |  | 5% | 备品备件库，更换部件效率的满意度 | 十分满意：80-100 满意：60-80 不太满意：0-60 |  |
|  |  | 4.业绩是否真实 | 25% | 是否会夸大宣传自己的业绩 | 真实、无作假：80-100 虚假、不真实：0-70 |  |

问题：

- 现在使用的污水泵设备品牌包括：

- 对于污水泵设备，您认为最好的品牌是                    ，原因                              。